## Лист1
Статус | Характеристика | ID | Ед. изм. | Обозначение | Каноническое название | Тип данных | Допустимые значения | Дубли ID | Правило миграции | Примечания
2 | Напряжение | 15 | Вольт | В | Напряжение (В) | Целое число | 220, 380 | 57 | 57 → 15
2 | Максимальная производительность | 13 | Литр в минуту | л/мин | Максимальная производительность (л/мин) | Целое число | Любое целое число > 0 | 76, 100, 107, 121
2 | Максимальный напор | 12 | Метр | м | Максимальный напор (м) | Целое число / дробное число | Любое число > 0 |  |  | Допускаются дробные паспортные значения (например, 46.5 м)
2 | Диаметр насоса | 44 | Миллиметр | мм | Диаметр насоса (мм) | Целое число / дробное число | Любое число > 0
Легенда
[8 empty] | 0 | Не начато
[8 empty] | 1 | В работе
[8 empty] | 2 | Готово
[8 empty] | 3 | Проблема

## Правила нормализации
Характеристика | № | Шаблон | Правило | Покрытие | Проверено | Выполнено
Максимальная производительность | 1 | Содержит л/мин | Извлечь значение в литрах в минуту независимо от формы записи единицы (л/мин, л/м, лит/мин и т.п.) | 1102 | 2 | 2
Максимальная производительность | 2 | Целое число | Без изменений | 89 | 0 | 0
Максимальная производительность | 3 | Только м³/ч (с дробной или целой частью) | Перевести в л/мин и округлить | 2 | 2 | 1
Максимальная производительность | 4 | Дробное число | Округлить до ближайшего целого значения | 9 | 2 | 1
Максимальная производительность | 5 | доNNN | Извлечь число после до | 1 | 1 | 1
Легенда
[5 empty] | 0 | Не начато
[5 empty] | 1 | В работе
[5 empty] | 2 | Готово
[5 empty] | 3 | Проблема

## sumoto_import_ready_98
product_id | home_name | home_model | home_voltage_from_name | home_norm_model | match_key_home | source_title | source_model | source_voltage | match_key_source | closest_source_model | closest_source_norm_model | max_head_m | max_flow_original | max_flow_l_min | voltage | power_kw | diameter_raw | diameter_mm | source_url | source_status | source_used | match_status
1812 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC1.8/47 | 3OPC1.8/47 |  | 3OPC1.8/47 | 3OPC1.8/47 |  | 3OPC1.8/47 |  | 3OPC1.8/47 | 3OPC1.8/47 | 3OPC1.8/47 | 196 |  | 45 | 220 | 1.5 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1813 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC1.8/7 | 3OPC1.8/7 |  | 3OPC1.8/7 | 3OPC1.8/7 |  | 3OPC1.8/7 |  | 3OPC1.8/7 | 3OPC1.8/7 | 3OPC1.8/7 | 30 |  | 45 | 220 | 0.18 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1814 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC1.8/10 | 3OPC1.8/10 |  | 3OPC1.8/10 | 3OPC1.8/10 |  | 3OPC1.8/10 |  | 3OPC1.8/10 | 3OPC1.8/10 | 3OPC1.8/10 | 42 |  | 45 | 220 | 0.25 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1815 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC1.8/14 | 3OPC1.8/14 |  | 3OPC1.8/14 | 3OPC1.8/14 |  | 3OPC1.8/14 |  | 3OPC1.8/14 | 3OPC1.8/14 | 3OPC1.8/14 | 59 |  | 45 | 220 | 0.37 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1816 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC1.8/20 | 3OPC1.8/20 |  | 3OPC1.8/20 | 3OPC1.8/20 |  | 3OPC1.8/20 |  | 3OPC1.8/20 | 3OPC1.8/20 | 3OPC1.8/20 | 84 |  | 45 | 220 | 0.55 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1817 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC1.8/27 | 3OPC1.8/27 |  | 3OPC1.8/27 | 3OPC1.8/27 |  | 3OPC1.8/27 |  | 3OPC1.8/27 | 3OPC1.8/27 | 3OPC1.8/27 | 113 |  | 45 | 220 | 0.75 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1818 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC1.8/37 | 3OPC1.8/37 |  | 3OPC1.8/37 | 3OPC1.8/37 |  | 3OPC1.8/37 |  | 3OPC1.8/37 | 3OPC1.8/37 | 3OPC1.8/37 | 154 |  | 45 | 220 | 1.1 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1819 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC2.5/5 | 3OPC2.5/5 |  | 3OPC2.5/5 | 3OPC2.5/5 |  | 3OPC2.5/5 |  | 3OPC2.5/5 | 3OPC2.5/5 | 3OPC2.5/5 | 24 |  | 60 | 220 | 0.18 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1820 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC2.5/7 | 3OPC2.5/7 |  | 3OPC2.5/7 | 3OPC2.5/7 |  | 3OPC2.5/7 |  | 3OPC2.5/7 | 3OPC2.5/7 | 3OPC2.5/7 | 32 |  | 60 | 220 | 0.25 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1821 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC2.5/10 | 3OPC2.5/10 |  | 3OPC2.5/10 | 3OPC2.5/10 |  | 3OPC2.5/10 |  | 3OPC2.5/10 | 3OPC2.5/10 | 3OPC2.5/10 | 44 |  | 60 | 220 | 0.37 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1822 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC2.5/15 | 3OPC2.5/15 |  | 3OPC2.5/15 | 3OPC2.5/15 |  | 3OPC2.5/15 |  | 3OPC2.5/15 | 3OPC2.5/15 | 3OPC2.5/15 | 65 |  | 60 | 220 | 0.55 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1823 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC2.5/20 | 3OPC2.5/20 |  | 3OPC2.5/20 | 3OPC2.5/20 |  | 3OPC2.5/20 |  | 3OPC2.5/20 | 3OPC2.5/20 | 3OPC2.5/20 | 87 |  | 60 | 220 | 0.75 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1824 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC2.5/28 | 3OPC2.5/28 |  | 3OPC2.5/28 | 3OPC2.5/28 |  | 3OPC2.5/28 |  | 3OPC2.5/28 | 3OPC2.5/28 | 3OPC2.5/28 | 122 |  | 60 | 220 | 1.1 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1825 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC2.5/36 | 3OPC2.5/36 |  | 3OPC2.5/36 | 3OPC2.5/36 |  | 3OPC2.5/36 |  | 3OPC2.5/36 | 3OPC2.5/36 | 3OPC2.5/36 | 156 |  | 60 | 220 | 1.5 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1826 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC4/7 | 3OPC4/7 |  | 3OPC4/7 | 3OPC4/7 |  | 3OPC4/7 |  | 3OPC4/7 | 3OPC4/7 | 3OPC4/7 | 24 |  | 80 | 220 | 0.25 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1827 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC4/9 | 3OPC4/9 |  | 3OPC4/9 | 3OPC4/9 |  | 3OPC4/9 |  | 3OPC4/9 | 3OPC4/9 | 3OPC4/9 | 31 |  | 80 | 220 | 0.37 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1828 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC4/14 | 3OPC4/14 |  | 3OPC4/14 | 3OPC4/14 |  | 3OPC4/14 |  | 3OPC4/14 | 3OPC4/14 | 3OPC4/14 | 48 |  | 80 | 220 | 0.55 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1829 | Погружной скважинный насос 3OPC4/19 | 3OPC4/19 |  | 3OPC4/19 | 3OPC4/19 |  | 3OPC4/19 |  | 3OPC4/19 | 3OPC4/19 | 3OPC4/19 | 65 |  | 80 | 220 | 0.75 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1830 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC4/26 | 3OPC4/26 |  | 3OPC4/26 | 3OPC4/26 |  | 3OPC4/26 |  | 3OPC4/26 | 3OPC4/26 | 3OPC4/26 | 88 |  | 80 | 220 | 1.1 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1831 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC4/35 | 3OPC4/35 |  | 3OPC4/35 | 3OPC4/35 |  | 3OPC4/35 |  | 3OPC4/35 | 3OPC4/35 | 3OPC4/35 | 119 |  | 80 | 220 | 1.5 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1832 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC5/4 | 3OPC5/4 |  | 3OPC5/4 | 3OPC5/4 |  | 3OPC5/4 |  | 3OPC5/4 | 3OPC5/4 | 3OPC5/4 | 15 |  | 100 | 220 | 0.25 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1833 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC5/7 | 3OPC5/7 |  | 3OPC5/7 | 3OPC5/7 |  | 3OPC5/7 |  | 3OPC5/7 | 3OPC5/7 | 3OPC5/7 | 26 |  | 100 | 220 | 0.37 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1834 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC5/9 | 3OPC5/9 |  | 3OPC5/9 | 3OPC5/9 |  | 3OPC5/9 |  | 3OPC5/9 | 3OPC5/9 | 3OPC5/9 | 32 |  | 100 | 220 | 0.55 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1835 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC5/13 | 3OPC5/13 |  | 3OPC5/13 | 3OPC5/13 |  | 3OPC5/13 |  | 3OPC5/13 | 3OPC5/13 | 3OPC5/13 | 47 |  | 100 | 220 | 0.75 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1836 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC5/19 | 3OPC5/19 |  | 3OPC5/19 | 3OPC5/19 |  | 3OPC5/19 |  | 3OPC5/19 | 3OPC5/19 | 3OPC5/19 | 68 |  | 100 | 220 | 1.1 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1838 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC5/26 | 3OPC5/26 |  | 3OPC5/26 | 3OPC5/26 |  | 3OPC5/26 |  | 3OPC5/26 | 3OPC5/26 | 3OPC5/26 | 94 |  | 100 | 220 | 1.5 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
1839 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM2/7 (220V) | 4SRM2/7 | 220 | 4SRM2/7 | 4SRM2/7 |  | 4SRM2/7 |  | 4SRM2/7 | 4SRM2/7 | 4SRM2/7 | 45 |  | 60 | 220 | 0.37 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1840 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM2/10 (220V) | 4SRM2/10 | 220 | 4SRM2/10 | 4SRM2/10 |  | 4SRM2/10 |  | 4SRM2/10 | 4SRM2/10 | 4SRM2/10 | 65 |  | 60 | 220 | 0.55 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1841 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM2/13 (220V) | 4SRM2/13 | 220 | 4SRM2/13 | 4SRM2/13 |  | 4SRM2/13 |  | 4SRM2/13 | 4SRM2/13 | 4SRM2/13 | 84 |  | 60 | 220 | 0.75 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1842 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM2/20 (220V) | 4SRM2/20 | 220 | 4SRM2/20 | 4SRM2/20 |  | 4SRM2/20 |  | 4SRM2/20 | 4SRM2/20 | 4SRM2/20 | 130 |  | 60 | 220 | 1.1 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1843 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM2/27 (220V) | 4SRM2/27 | 220 | 4SRM2/27 | 4SRM2/27 |  | 4SRM2/27 |  | 4SRM2/27 | 4SRM2/27 | 4SRM2/27 | 175 |  | 60 | 220 | 1.5 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1844 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM2/39 (220V) | 4SRM2/39 | 220 | 4SRM2/39 | 4SRM2/39 |  | 4SRM2/39 |  | 4SRM2/39 | 4SRM2/39 | 4SRM2/39 | 253 |  | 60 | 220 | 2.2 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1845 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR2/7 (380V) | 4SR2/7 | 380 | 4SR2/7 | 4SR2/7 |  | 4SR2/7 |  | 4SR2/7 | 4SR2/7 | 4SR2/7 | 45 |  | 60 | 380 | 0.37 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1846 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR2/10 (380V) | 4SR2/10 | 380 | 4SR2/10 | 4SR2/10 |  | 4SR2/10 |  | 4SR2/10 | 4SR2/10 | 4SR2/10 | 65 |  | 60 | 380 | 0.55 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1847 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR2/13 (380V) | 4SR2/13 | 380 | 4SR2/13 | 4SR2/13 |  | 4SR2/13 |  | 4SR2/13 | 4SR2/13 | 4SR2/13 | 84 |  | 60 | 380 | 0.75 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1848 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR2/20 (380V) | 4SR2/20 | 380 | 4SR2/20 | 4SR2/20 |  | 4SR2/20 |  | 4SR2/20 | 4SR2/20 | 4SR2/20 | 130 |  | 60 | 380 | 1.1 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1849 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR2/27 (380V) | 4SR2/27 | 380 | 4SR2/27 | 4SR2/27 |  | 4SR2/27 |  | 4SR2/27 | 4SR2/27 | 4SR2/27 | 175 |  | 60 | 380 | 1.5 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1851 | Погружной скважинный насос SUMOTO OPC 4SRM4/5 | OPC 4SRM4/5 |  | 4SRM4/5 | 4SRM4/5 |  | 4SRM4/5 |  | 4SRM4/5 | 4SRM4/5 | 4SRM4/5 | 32 |  | 100 | 220 | 0.37 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1852 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM4/7 | 4SRM4/7 |  | 4SRM4/7 | 4SRM4/7 |  | 4SRM4/7 |  | 4SRM4/7 | 4SRM4/7 | 4SRM4/7 | 45 |  | 100 | 220 | 0.55 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1853 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM4/9 | 4SRM4/9 |  | 4SRM4/9 | 4SRM4/9 |  | 4SRM4/9 |  | 4SRM4/9 | 4SRM4/9 | 4SRM4/9 | 57 |  | 100 | 220 | 0.75 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1854 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM4/14 | 4SRM4/14 |  | 4SRM4/14 | 4SRM4/14 |  | 4SRM4/14 |  | 4SRM4/14 | 4SRM4/14 | 4SRM4/14 | 90 |  | 100 | 220 | 1.1 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1855 | Погружной скважинный насос SUMOTO OPC 4SRM4/18 | OPC 4SRM4/18 |  | 4SRM4/18 | 4SRM4/18 |  | 4SRM4/18 |  | 4SRM4/18 | 4SRM4/18 | 4SRM4/18 | 115 |  | 100 | 220 | 1.5 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1856 | Погружной скважинный насос SUMOTO OPC 4SRM4/26 | OPC 4SRM4/26 |  | 4SRM4/26 | 4SRM4/26 |  | 4SRM4/26 |  | 4SRM4/26 | 4SRM4/26 | 4SRM4/26 | 173 |  | 100 | 220 | 2.2 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1857 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR4/5 | 4SR4/5 |  | 4SR4/5 | 4SR4/5 |  | 4SR4/5 |  | 4SR4/5 | 4SR4/5 | 4SR4/5 | 32 |  | 100 | 380 | 0.37 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1858 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR4/7 | 4SR4/7 |  | 4SR4/7 | 4SR4/7 |  | 4SR4/7 |  | 4SR4/7 | 4SR4/7 | 4SR4/7 | 45 |  | 100 | 380 | 0.55 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1859 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR4/9 | 4SR4/9 |  | 4SR4/9 | 4SR4/9 |  | 4SR4/9 |  | 4SR4/9 | 4SR4/9 | 4SR4/9 | 57 |  | 100 | 380 | 0.75 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1860 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR4/14 | 4SR4/14 |  | 4SR4/14 | 4SR4/14 |  | 4SR4/14 |  | 4SR4/14 | 4SR4/14 | 4SR4/14 | 90 |  | 100 | 380 | 1.1 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1861 | Погружной скважинный насос SUMOTO OPC 4SR4/18 | OPC 4SR4/18 |  | 4SR4/18 | 4SR4/18 |  | 4SR4/18 |  | 4SR4/18 | 4SR4/18 | 4SR4/18 | 115 |  | 100 | 380 | 1.5 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1862 | Погружной скважинный насос SUMOTO OPC 4SR4/26 | OPC 4SR4/26 |  | 4SR4/26 | 4SR4/26 |  | 4SR4/26 |  | 4SR4/26 | 4SR4/26 | 4SR4/26 | 173 |  | 100 | 380 | 2.2 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1863 | Погружной скважинный насос SUMOTO OPC 4SR4/35 | OPC 4SR4/35 |  | 4SR4/35 | 4SR4/35 |  | 4SR4/35 |  | 4SR4/35 | 4SR4/35 | 4SR4/35 | 225 |  | 100 | 380 | 3.0 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1864 | Погружной скважинный насос SUMOTO OPC 4SR4/46 | OPC 4SR4/46 |  | 4SR4/46 | 4SR4/46 |  | 4SR4/46 |  | 4SR4/46 | 4SR4/46 | 4SR4/46 | 308 |  | 100 | 380 | 4.0 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1865 | Погружной скважинный насос SUMOTO OPC 4SR4/60 | OPC 4SR4/60 |  | 4SR4/60 | 4SR4/60 |  | 4SR4/60 |  | 4SR4/60 | 4SR4/60 | 4SR4/60 | 405 |  | 100 | 380 | 5.5 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1866 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM6/7 (220V) | 4SRM6/7 | 220 | 4SRM6/7 | 4SRM6/7 |  | 4SRM6/7 |  | 4SRM6/7 | 4SRM6/7 | 4SRM6/7 | 42 |  | 160 | 220 | 0.75 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1867 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM6/10 (220V) | 4SRM6/10 | 220 | 4SRM6/10 | 4SRM6/10 |  | 4SRM6/10 |  | 4SRM6/10 | 4SRM6/10 | 4SRM6/10 | 60 |  | 160 | 220 | 1.1 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1868 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM6/14 (220V) | 4SRM6/14 | 220 | 4SRM6/14 | 4SRM6/14 |  | 4SRM6/14 |  | 4SRM6/14 | 4SRM6/14 | 4SRM6/14 | 84 |  | 160 | 220 | 1.5 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1869 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM6/20 (220V) | 4SRM6/20 | 220 | 4SRM6/20 | 4SRM6/20 |  | 4SRM6/20 |  | 4SRM6/20 | 4SRM6/20 | 4SRM6/20 | 120 |  | 160 | 220 | 2.2 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1870 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR6/7 | 4SR6/7 |  | 4SR6/7 | 4SR6/7 |  | 4SR6/7 |  | 4SR6/7 | 4SR6/7 | 4SR6/7 | 42 |  | 160 | 380 | 0.75 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1871 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR6/10 | 4SR6/10 |  | 4SR6/10 | 4SR6/10 |  | 4SR6/10 |  | 4SR6/10 | 4SR6/10 | 4SR6/10 | 60 |  | 160 | 380 | 1.1 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1872 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR6/14 | 4SR6/14 |  | 4SR6/14 | 4SR6/14 |  | 4SR6/14 |  | 4SR6/14 | 4SR6/14 | 4SR6/14 | 84 |  | 160 | 380 | 1.5 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1873 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR6/20 | 4SR6/20 |  | 4SR6/20 | 4SR6/20 |  | 4SR6/20 |  | 4SR6/20 | 4SR6/20 | 4SR6/20 | 120 |  | 160 | 380 | 2.2 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1874 | Погружной скважинный насос SUMOTO OPC 4SR6/27 | OPC 4SR6/27 |  | 4SR6/27 | 4SR6/27 |  | 4SR6/27 |  | 4SR6/27 | 4SR6/27 | 4SR6/27 | 162 |  | 160 | 380 | 3.0 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1875 | Погружной скважинный насос SUMOTO OPC 4SR6/36 | OPC 4SR6/36 |  | 4SR6/36 | 4SR6/36 |  | 4SR6/36 |  | 4SR6/36 | 4SR6/36 | 4SR6/36 | 216 |  | 160 | 380 | 4.0 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1876 | Погружной скважинный насос SUMOTO OPC 4SR6/49 | OPC 4SR6/49 |  | 4SR6/49 | 4SR6/49 |  | 4SR6/49 |  | 4SR6/49 | 4SR6/49 | 4SR6/49 | 294 |  | 160 | 380 | 5.5 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1877 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM8/4 | 4SRM8/4 |  | 4SRM8/4 | 4SRM8/4 |  | 4SRM8/4 |  | 4SRM8/4 | 4SRM8/4 | 4SRM8/4 | 25 |  | 200 | 220 | 0.75 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1878 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM8/6 | 4SRM8/6 |  | 4SRM8/6 | 4SRM8/6 |  | 4SRM8/6 |  | 4SRM8/6 | 4SRM8/6 | 4SRM8/6 | 37 |  | 200 | 220 | 1.1 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1879 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM8/8 | 4SRM8/8 |  | 4SRM8/8 | 4SRM8/8 |  | 4SRM8/8 |  | 4SRM8/8 | 4SRM8/8 | 4SRM8/8 | 80 |  | 200 | 220 | 1.5 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1880 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM8/13 | 4SRM8/13 |  | 4SRM8/13 | 4SRM8/13 |  | 4SRM8/13 |  | 4SRM8/13 | 4SRM8/13 | 4SRM8/13 | 81 |  | 200 | 220 | 2.2 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1881 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR8/4 | 4SR8/4 |  | 4SR8/4 | 4SR8/4 |  | 4SR8/4 |  | 4SR8/4 | 4SR8/4 | 4SR8/4 | 25 |  | 200 | 380 | 0.75 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1882 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR8/6 | 4SR8/6 |  | 4SR8/6 | 4SR8/6 |  | 4SR8/6 |  | 4SR8/6 | 4SR8/6 | 4SR8/6 | 37 |  | 200 | 380 | 1.1 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1883 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR8/8 | 4SR8/8 |  | 4SR8/8 | 4SR8/8 |  | 4SR8/8 |  | 4SR8/8 | 4SR8/8 | 4SR8/8 | 80 |  | 200 | 380 | 1.5 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1884 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR8/13 | 4SR8/13 |  | 4SR8/13 | 4SR8/13 |  | 4SR8/13 |  | 4SR8/13 | 4SR8/13 | 4SR8/13 | 81 |  | 200 | 380 | 2.2 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1885 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR8/17 | 4SR8/17 |  | 4SR8/17 | 4SR8/17 |  | 4SR8/17 |  | 4SR8/17 | 4SR8/17 | 4SR8/17 | 106 |  | 200 | 380 | 3.0 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1887 | Погружной скважинный насос SUMOTO OPC 4SR8/23 | OPC 4SR8/23 |  | 4SR8/23 | 4SR8/23 |  | 4SR8/23 |  | 4SR8/23 | 4SR8/23 | 4SR8/23 | 143 |  | 200 | 380 | 4.0 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1888 | Погружной скважинный насос SUMOTO OPC 4SR8/32 | OPC 4SR8/32 |  | 4SR8/32 | 4SR8/32 |  | 4SR8/32 |  | 4SR8/32 | 4SR8/32 | 4SR8/32 | 200 |  | 200 | 380 | 5.5 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1897 | Погружной скважинный насос SUMOTO OPC 4SR10/24 | OPC 4SR10/24 |  | 4SR10/24 | 4SR10/24 | Скважинный погружной насос Sumoto OPC 4SR10/24 (380в) | OPC 4SR10/24 (380в) |  | 4SR10/24 | OPC 4SR10/24 (380в) | 4SR10/24 | 134 | 14.46 м³/ч | 241 | 380 | 4 | 4SR heuristic | 96 | https://nasosymarket.ru/catalog/vodyanye_nasosy/skvazhinnyy_pogruzhnoy_nasos_sumoto_4sr_10_24_380v/ | needs_check | nasosymarket | matched
1898 | Погружной скважинный насос SUMOTO OPC 4SR10/32 | OPC 4SR10/32 |  | 4SR10/32 | 4SR10/32 | Скважинный погружной насос Sumoto OPC 4SR10/32 (380в) | OPC 4SR10/32 (380в) |  | 4SR10/32 | OPC 4SR10/32 (380в) | 4SR10/32 | 179 | 14.46 м³/ч | 241 | 380 | 5.5 | 4SR heuristic | 96 | https://nasosymarket.ru/catalog/vodyanye_nasosy/skvazhinnyy_pogruzhnoy_nasos_sumoto_4sr_10_32_380v/ | needs_check | nasosymarket | matched
1899 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM12/7 (220V) | 4SRM12/7 | 220 | 4SRM12/7 | 4SRM12/7 |  | 4SRM12/7 |  | 4SRM12/7 | 4SRM12/7 | 4SRM12/7 | 42 |  | 270 | 220 | 1.5 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1900 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SRM12/10 (220V) | 4SRM12/10 | 220 | 4SRM12/10 | 4SRM12/10 |  | 4SRM12/10 |  | 4SRM12/10 | 4SRM12/10 | 4SRM12/10 | 61 |  | 270 | 220 | 2.2 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1901 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR12/7 | 4SR12/7 |  | 4SR12/7 | 4SR12/7 |  | 4SR12/7 |  | 4SR12/7 | 4SR12/7 | 4SR12/7 | 42 |  | 270 | 380 | 1.5 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1902 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR12/10 | 4SR12/10 |  | 4SR12/10 | 4SR12/10 |  | 4SR12/10 |  | 4SR12/10 | 4SR12/10 | 4SR12/10 | 61 |  | 270 | 380 | 2.2 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1903 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR12/14 | 4SR12/14 |  | 4SR12/14 | 4SR12/14 |  | 4SR12/14 |  | 4SR12/14 | 4SR12/14 | 4SR12/14 | 85 |  | 270 | 380 | 3.0 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1905 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR12/19 | 4SR12/19 |  | 4SR12/19 | 4SR12/19 |  | 4SR12/19 |  | 4SR12/19 | 4SR12/19 | 4SR12/19 | 115 |  | 270 | 380 | 4.0 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1906 | Погружной скважинный насос SUMOTO OPC 4SR12/26 | OPC 4SR12/26 |  | 4SR12/26 | 4SR12/26 |  | 4SR12/26 |  | 4SR12/26 | 4SR12/26 | 4SR12/26 | 158 |  | 270 | 380 | 5.5 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1907 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR12/33 (220V) | 4SR12/33 | 220 | 4SR12/33 | 4SR12/33 |  | 4SR12/33 |  | 4SR12/33 | 4SR12/33 | 4SR12/33 | 200 |  | 270 | 380 | 7.5 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
1908 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR16/30 | 4SR16/30 |  | 4SR16/30 | 4SR16/30 | Скважинный погружной насос Sumoto OPC 4SR16/30 (380в) | OPC 4SR16/30 (380в) |  | 4SR16/30 | OPC 4SR16/30 (380в) | 4SR16/30 | 178 | 24.1 м³/ч | 401.67 | 380 | 7.5 | 4SR heuristic | 96 | https://nasosymarket.ru/catalog/vodyanye_nasosy/skvazhinnyy_pogruzhnoy_nasos_sumoto_4sh_16_30_380v/ | needs_check | nasosymarket | matched
1911 | Погружной скважинный насос SUMOTO 6OPC18/11 | 6OPC18/11 |  | 6OPC18/11 | 6OPC18/11 | Скважинный погружной насос Sumoto 6OPC18/11 (380в) | 6OPC18/11 (380в) |  | 6OPC18/11 | 6OPC18/11 (380в) | 6OPC18/11 | 162 | 27.11 м³/ч | 451.83 | 380 | 9.2 | 6 inch heuristic | 146 | https://nasosymarket.ru/catalog/vodyanye_nasosy/skvazhinnyy_pogruzhnoy_nasos_sumoto_6opc18_11_380v/ | needs_check | nasosymarket | matched
1912 | Погружной скважинный насос SUMOTO 6OPC18/13 | 6OPC18/13 |  | 6OPC18/13 | 6OPC18/13 | Скважинный погружной насос Sumoto 6OPC18/13 (380в) | 6OPC18/13 (380в) |  | 6OPC18/13 | 6OPC18/13 (380в) | 6OPC18/13 | 191 | 27.11 м³/ч | 451.83 | 380 | 11 | 6 inch heuristic | 146 | https://nasosymarket.ru/catalog/vodyanye_nasosy/skvazhinnyy_pogruzhnoy_nasos_sumoto_6sh_18_13_380v/ | needs_check | nasosymarket | matched
1913 | Погружной скважинный насос SUMOTO 6OPC18/15 | 6OPC18/15 |  | 6OPC18/15 | 6OPC18/15 | Скважинный погружной насос Sumoto 6OPC18/15 (380в) | 6OPC18/15 (380в) |  | 6OPC18/15 | 6OPC18/15 (380в) | 6OPC18/15 | 220 | 27.11 м³/ч | 451.83 | 380 | 13 | 6 inch heuristic | 146 | https://nasosymarket.ru/catalog/vodyanye_nasosy/skvazhinnyy_pogruzhnoy_nasos_sumoto_6sh_18_15_380v/ | needs_check | nasosymarket | matched
1914 | Погружной скважинный насос SUMOTO 6OPC18/18 | 6OPC18/18 |  | 6OPC18/18 | 6OPC18/18 | Скважинный погружной насос Sumoto 6OPC18/18 (380в) | 6OPC18/18 (380в) |  | 6OPC18/18 | 6OPC18/18 (380в) | 6OPC18/18 | 264 | 27.11 м³/ч | 451.83 | 380 | 15 | 6 inch heuristic | 146 | https://nasosymarket.ru/catalog/vodyanye_nasosy/skvazhinnyy_pogruzhnoy_nasos_sumoto_6sh_18_18_380v/ | needs_check | nasosymarket | matched
1921 | Погружной скважинный насос SUMOTO 6OPC30/11 | 6OPC30/11 |  | 6OPC30/11 | 6OPC30/11 | Скважинный погружной насос Sumoto 6OPC30/11 (380в) | 6OPC30/11 (380в) |  | 6OPC30/11 | 6OPC30/11 (380в) | 6OPC30/11 | 156 | 40.18 м³/ч | 669.67 | 380 | 11 | 6 inch heuristic | 146 | https://nasosymarket.ru/catalog/vodyanye_nasosy/skvazhinnyy_pogruzhnoy_nasos_sumoto_6sh_30_11_380v/ | needs_check | nasosymarket | matched
1922 | Погружной скважинный насос SUMOTO 6OPC30/13 | 6OPC30/13 |  | 6OPC30/13 | 6OPC30/13 | Скважинный погружной насос Sumoto 6OPC30/13 (380в) | 6OPC30/13 (380в) |  | 6OPC30/13 | 6OPC30/13 (380в) | 6OPC30/13 | 185 | 40.18 м³/ч | 669.67 | 380 | 13 | 6 inch heuristic | 146 | https://nasosymarket.ru/catalog/vodyanye_nasosy/skvazhinnyy_pogruzhnoy_nasos_sumoto_6opc30_13_380v/ | needs_check | nasosymarket | matched
1923 | Погружной скважинный насос SUMOTO 6OPC30/15 | 6OPC30/15 |  | 6OPC30/15 | 6OPC30/15 | Скважинный погружной насос Sumoto 6OPC30/15 (380в) | 6OPC30/15 (380в) |  | 6OPC30/15 | 6OPC30/15 (380в) | 6OPC30/15 | 213 | 40.18 м³/ч | 669.67 | 380 | 15 | 6 inch heuristic | 146 | https://nasosymarket.ru/catalog/vodyanye_nasosy/skvazhinnyy_pogruzhnoy_nasos_sumoto_6opc30_15_380v/ | needs_check | nasosymarket | matched
1934 | Погружной скважинный насос SUMOTO 6OPC45/14 | 6OPC45/14 |  | 6OPC45/14 | 6OPC45/14 | Скважинный погружной насос Sumoto 6OPC45/14 (380в) | 6OPC45/14 (380в) |  | 6OPC45/14 | 6OPC45/14 (380в) | 6OPC45/14 | 200 | 60.24 м³/ч | 1004 | 380 | 26 | 6 inch heuristic | 146 | https://nasosymarket.ru/catalog/vodyanye_nasosy/skvazhinnyy_pogruzhnoy_nasos_sumoto_6opc45_14_380v/ | needs_check | nasosymarket | matched
3934 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR 8/41 | 4SR 8/41 |  | 4SR8/41 | 4SR8/41 |  | 4SR8/41 |  | 4SR8/41 | 4SR8/41 | 4SR8/41 | 256 |  | 200 | 380 | 7.5 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched
3935 | Погружной скважинный насос SUMOTO 3OPC4/19 | 3OPC4/19 |  | 3OPC4/19 | 3OPC4/19 |  | 3OPC4/19 |  | 3OPC4/19 | 3OPC4/19 | 3OPC4/19 | 65 |  | 80 | 220 | 0.75 | 3OPC heuristic | 76 |  | ok | manual | matched
4259 | Погружной скважинный насос SUMOTO 6OPC30/18 | 6OPC30/18 |  | 6OPC30/18 | 6OPC30/18 | Скважинный погружной насос Sumoto 6OPC30/18 (380в) | 6OPC30/18 (380в) |  | 6OPC30/18 | 6OPC30/18 (380в) | 6OPC30/18 | 255 | 40.18 м³/ч | 669.67 | 380 | 18.5 | 6 inch heuristic | 146 | https://nasosymarket.ru/catalog/vodyanye_nasosy/skvazhinnyy_pogruzhnoy_nasos_sumoto_6sh_30_18_380v/ | needs_check | nasosymarket | matched
4260 | Скважинный насос Sumoto 4SR 10/39 | 4SR 10/39 |  | 4SR10/39 | 4SR10/39 | Скважинный погружной насос Sumoto OPC 4SR10/39 (380в) | OPC 4SR10/39 (380в) |  | 4SR10/39 | OPC 4SR10/39 (380в) | 4SR10/39 | 270 | 14.46 м³/ч | 241 | 380 | 7.5 | 4SR heuristic | 96 | https://nasosymarket.ru/catalog/vodyanye_nasosy/skvazhinnyy_pogruzhnoy_nasos_sumoto_4sr_10_39_380v/ | needs_check | nasosymarket | matched
4585 | Погружной скважинный насос SUMOTO 4SR12/33 | 4SR12/33 |  | 4SR12/33 | 4SR12/33 |  | 4SR12/33 |  | 4SR12/33 | 4SR12/33 | 4SR12/33 | 200 |  | 270 | 380 | 7.5 | 4SR heuristic | 96 |  | ok | manual | matched